ОТЧЕТ

О выполнении плана мероприятий по приведению качества

Питьевой воды в соответствии с установленными требованиями СанПин на территории Суминского сельсовета в 2016 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена части водопровода по улицам Лесхозная и Коммунистическая в с. Сумы | В течении 2016 г. | Администрация Суминского сельсовета | Проведена замена июнь-июль 2016г. |
| 2. | Мониторинг качества питьевой воды в артезианских скважинах и сетях водопровода, расположенных на территории Суминского сельсовета | В течении 2016 г. | Администрация Суминского сельсовета | Мониторинг качества питьевой воды осуществлялся в течение 2016 г. |
| 3. | Обследование на герметичность водопроводных, фланцевых и резьбовых соединений сальниковых уплотнение запорной арматуры в с.Сумы, с.Усть-Сумы, п.Москвинка | 2 раза в месяц путем обхода оперативным персоналом | Администрация Суминского сельсовета | Выполнено в течении года |
| 4. | Очистка водопроводных колодцев от мусора и при необходимости их ремонт в с.Сумы, с.Усть-Сумы, п.Москвинка | Май-июнь 2016г. | Администрация Суминского сельсовета | Выполнено июнь 2016г. |
| 5. | Монтаж забора вокруг каптажа в с.Сумы в границах санитарно-защитной зоны | Июль-сентябрь 2016г. | Администрация Суминского сельсовета | Произведен монтаж, август 2016г. |